附件一：消防安全评估项目

根据长沙市卫健委长卫函{2020}280文件《关于印发<全市卫生健康系统消防安全专项整治三年行动实施方案>的通知》和长卫函{2022}377号《关于印发长沙市医疗机构火灾风险指南和火灾检查指引（试行）的通知》要求，每年需对全院消防安全工作进行评估，对发现存在的问题进行整改，确保不发生安全事故。

- 评估内容：

- 消防安全责任制落实方面

- 单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班操作人员情况，持证上岗情况；

- 单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况；

- 单位落实逐级岗位消防安全职责情况；

- 消防安全“户籍化”管理档案建立情况。

- 建（构）筑物防火设施方面

- 建（构）筑物防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域符合消防技术标准及保持情况；

- 建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况；

- 建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合技术标准及畅通情况；

- 建筑防烟分区、防排烟系统设置符合消防技术标准及完好有效情况；

- 利用物联网技术实行消防安全远程监控等技防措施情况。

- 建（构）筑物消防设施设备方面

- 按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况；

- 设置消防安全标志标识情况；

- 自动消防设施定期检测、维护保养情况；

- 消防设施设备完好有效情况；

- 消防控制室设置及正常运行情况。

- 落实消防管理方面

- 建筑及公众聚集场所消防合法性情况；

- 单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况、消除火灾隐患情况；

- 单位职工上班前、下班后检查消除本岗位火灾隐患情况；

- 电气产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况；

- 明火作业审批、现场看护情况。

- 扑救初期火灾能力方面

- 依法建立专职消防队、志愿消防队情况，开展训练及队员能力情况；

- 专职消防队、志愿消防队装备器材情况；

- 制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况。

- 消防教育培训

- 消防安全责任人、管理人、专职消防人员接受消防培训情况；

- 职工岗前消防安全培训情况，每年定期组织职工进行消防培训情况；

- 职工懂得基本消防常识，会查改本单位消防隐患和扑救初期火灾、会疏散逃生情况；

- 消防安全“三提示”宣传情况。

- 消防工作报告备案方面

- 单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更情况，消防安全“四个能力”建设定期评估，消防设施维护保养定期向当地消防部门报告备案情况；

- 消防安全评估及向当地消防部门报告备案情况。

二、工作要求

1、评估应确定评估对象和采用的消防法律法规、技术标准，按照资料审查、现场检查、对照判定的次序进行；

2、资料审查、现场检查时按照附录相关要求认真填写《消防安全评估检查记录》；

3、对资料审查、现场检查中发现的问题和隐患，应当场提出整改建议并督促单位整改。对拒不配合整改或整改难度较大的，应及时上报消防救援机构。

4、出具评估报告，将资料审查和现场检查结果与《防安全评估工作管理规定》相关判定标准进行比照，进行实时打分、按照要求作出评估结论并出具评估报告，同时针对评估单位存在的问题和不足，提出针对性建议和意见，协助并指导评估单位进行整改。