附件二:消防电气检测项目

根据长沙市卫健委长卫函{2020}280文件《关于印发<全市卫生健康系统消防安全专项整治三年行动实施方案>的通知》和长卫函{2022}377号《关于印发长沙市医疗机构火灾风险指南和火灾检查指引（试行）的通知》要求，每年需对全院消防电气设备进行检测，对发现存在的问题进行整改，确保不发生安全事故。

- 项目标的

按照消防规范要求，对友谊路院、五一路院区、新大新门诊部、星沙门诊部进行消防电气例行年度检测，出具检测报告，并指导整改。

二、检测目标及引用标准

1.技术标准：

《建筑消防设施检测技术规程》

《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程》（试行）

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

《等电位联结安装》

《建筑防雷设计规范》

《建设工程项目管理规范》

《高层民用建筑设计防火规范》

其它现行国家和地方的规范、标准、要求。

国家有关技术规范及标准、消防监督部门的审核意见、设计图纸和相关设计说明。

## 2、检测目标

符合国家、湖南省现行规范、规定及标准，并满足消防安全要求。

三、  检测范围和类别

1 检测范围

实施电气防火检测的场所

a.人员密集场所；

b.高层和地下建筑；

c.易燃易爆场所；

d.其他电气火灾危险性较大的场所。

2 检测类别

电气防火检测。

3 检测项目缺陷分类

a.A类项（严重缺陷项）：指直接关系到消防系统运行功能和可能对人身安全造成危害的项目；

b.B类项（较重缺陷项）：指对消防系统质量有重要影响，可能间接影响消防系统运行功能的项目；

c.C类项（轻缺陷项）：指对消防系统质量有轻微影响的项目。

4 检测项目要求

4.1 建筑消防设施应100％检测，供配电设施(配电间、电缆井、电梯机房、空调机房)、易燃易爆（锅炉房、厨房燃气）及发生火灾时仍需保持工作的特殊场所的电气设施应100％检测；

4.2 各类管线按每个防火分区（每个楼层为一个防火分区），不少于五处，并应保证检测项目完整。

4.3 检测设施、设备

检测用的设施、设备等，应按有关要求配备，并按国家现行有关规定计量检定合格。

四、其他要求

1、消防安全检测除执行检测规程外，尚应符合国家、行业、地方现行有关标准的规定。

2、在检测过程中应该有保护检测人员的安全保障措施。

3、检测过程中的项目如对运营人员的生产、办公产生影响，应尽量保障他们的生产与办公。

4、要求检测安排、工期进度应符合长沙市口腔医院的实际情况