全自动冲蜡机技术参数（2019）

- 设备名称：全自动冲蜡机

1.1、国际一线品牌产品

1.2、若是国外品牌，整套设备必须完全为原装进口最新产品

二、技术参数

2.1、电压：交流220V±10％   50Hz

2.2、功率：≥2000 W

2.3、噪声：≤70dB(A)

2.4、不锈钢外壳，节能保护，热绝缘箱体

2.5、多功能显示窗

2.6、低水位声、光报警

2.7、具有可编程或标准程序，设备可重复自动工作

2.8、具有可精确到分的时钟计时器或特定温度设置

2.9、聚合过程可自动设置固定温度和固定时间并有3个时间和3个温度可供选择，自动停止

2.10、具有内置可调节喷头能手动除蜡，内置手动喷洒和喷洒保护

2.11、水容量；≥18L

2.12、一次可冲洗4对型盒，聚合6个型盒

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、自验收合格之日起，整套设备质保期三年

4.2、提供生产厂家原始正版零配件、耗材价目表

4.3、如是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书