计算机控制局部麻醉系统技术参数（2023）

- 设备名称：计算机控制局部麻醉系统（无痛麻醉仪）

1.1、适应于所有口腔传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、中神经及牙周膜韧带麻醉（牙周膜韧带麻醉要求有声音、视频提示—动态传感压力技术）

1.2、国产

二、技术参数：

2.1、电源：AC 220V-240V   50Hz

2.2、具有慢速、标准等≥2种给药模式，并具备语音提示功能

2.3、具有高速、中速、慢速等≥3种给药速度

★2.4、慢速注药时可开启自动巡航功能，实现自动给药

2.5、 具有动态压力传感控制保护系统

2.6、具有自动排气功能

- ★2.7、 具有自动回吸功能，电控脚踏控制器可随时启动回吸功能达到无延迟，实现在全自动模式下抬脚即回吸。在半自动模式下也可随时按下回吸键实现抬脚即回吸并具备语音提示功能

- 2.8、具备语音提示功能

2.9、具有脚踏控制给药功能

三、配置

3.4、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.5、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）五年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应