双笔喷砂机招标技术参数（2023）

一、设备名称：双笔喷砂机

1.1、适用于医院口腔正畸科对正畸托槽进行清理抛光等

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额：  万元

二、技术参数

2.1、电源：220V±10％  50/60Hz

2.2、功率≥6W

2.3、工作气压：0-8kg/c㎡

2.4、具有全铝合金砂缸，不爆缸，耐磨

▲2.5、具有进口钨钢喷头，耐磨，使用寿命长

2.6、具有进口SINLION管，耐磨性强

2.7、具有加长钨钢喷头可轻易喷内冠

2.8、具有调压装置

▲2.9、具有密闭性好，灰尘绝不外泄特质

三、配置

3.1、生产厂家原装配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起三年（含零配件）；终身维修，不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应