颌面外科器械招标技术参数（2023）

- 设备名称：颌面外科器械(套装)

  - 适用于医院外科手术室进行颌面外科手术治疗

  - 进口

  - 套数：1 套(25件)

1.4、预算金额：  万元

- 技术参数

★2.1、整套器械为同一品牌

2.2、具有同品牌配套器械存储箱

★2.3、器械材质：优质医用不锈钢

2.4、器械名称、型号及数量（把）：

2.4.1、刮匙：7mm，20cm                 1把

2.4.2、刮匙：10mm，20cm               1把

2.4.3、骨刮匙：9mm，17.5cm            4把

2.4.4、骨刮匙：6mm，17.5cm            4把

2.4.5、下颌反角拉钩                    2把

2.4.6、刀片骨凿                        2把

2.4.7、外科牵开器，20cm，窄            1把

2.4.8、燕尾剥离器5cm                  1把

2.4.9、骨凿A                          4把

2.4.10、骨凿B                         2把

2.4.11、上颌骨移动器，左                 1把

2.4.12、上颌骨移动器，右                 1把

2.4.13、咬骨钳  弯，20cm                 1把

三、配置

3.1、配套器械箱                       1套

3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件和购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件、软件维护等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）。保质期后免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准

4.2、设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、器材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家版权的正式彩页，彩页所示参数必须完全符合招标文件上相对应的参数，否则视为无法满足用户技术参数要求

4.5、提供该设备齐全合法的进口手续之所有资料和中英文说明书等