打磨抛光机招标技术参数（2022）

- 设备名称：可调速打磨抛光机

1.1、用于医院牙修复工艺科义齿加工制作

1.2、国内优质产品

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V ±10％

2.2、功率：≥700W

★2.3、具有变频无极调速电机

2.4、具有调速功能，转速：0---2800 r/min

2.5、具有扭力恒定功能，当转速发生变化时，扭力保持不变

★2.6、具有快速换刀接头，可换0---6mm夹头或毛刷螺旋接头

2.7、具有小毛刷夹头

2.8、具有工作照明灯

2.9、具有集尘盒

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修三年（含所有配置）

4.2、开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

★4.3. 必须提供生产厂家原始的零部件价格表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止