冷干机招标参数（2022）

一、设备名称：冷冻式干燥机招标参数

1.1、适用于医院对医用压缩空气的冷冻干燥，使压缩空气无水无油，达到医用要求

1.2、国产优质产品

1.3、数量：1台

二、技术参数

2.1、电源：～220V±10%   50Hz±5%

2.2、工作压力：0.2～1.0 Mpa

2.3、压降系数：  ≤0.02 Mpa

★2.4、空气处理量：≥6.5m3/min

2.5、进出口管径：1.5寸（内丝）

★2.6、制冷功率： ≥0.8KW

2.7、制冷剂：    R-22

2.8、外型尺寸(长×宽×高)：≤932×486×892（mm）

三、配置

3.1、与甲方现用空压机排气管道连通的所有管道及零配件、电缆、耗材等

3.2、招标文件、购销合同所含配置

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、将新购冷干机置换现用坏冷干机，进排气连接管采用与购方商定的管材，安装整体必须科学规范整洁美观（运输费、安装费、材料费全免）

4.3、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.5、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.6、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，公平合理，否则视为无效响应