根管长度测量仪招标技术参数（2021）2

一、设备名称：根管测量仪

二、技术参数

2.1、电源适配器：输入电压AC220V±10﹪  50Hz

输出电压DC≤5V     电流≥1000mA

2.2、内置高档充电电池

2.3、具有省电功能，当超过5分钟未使用将自动关机

2.4、体积小可折叠

2.5、3D彩色液晶触摸显示屏，智能界面，

有效显示面积≥70mm×53mm

2.6、可显示放大图的根尖狭窄区域图像、锉在根管中的运动轨迹、音量大小、电量等

2.7、采用多频根尖定位技术进行根尖定位

2.8、具有演示模式，可向患者快速演示

2.9、可调节屏幕亮度、选择屏幕背景颜色

2.10、可自设报警区域

2.11、可调节音量大小

2.12、唇挂钩，锉夹，接触探针等，可进行常规高温高压消毒

2.13、永久性免费升级最新操作系统

三、配置

3.1、电源适配器                                 1个

3.2、锉夹                                     1套

3.3、接触探针                                 1套

3.4、唇挂钩                                   4个

3.5、校准器                                   1个

2.6、厂家标准配置（见厂家装箱单）及招标文件和合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求