医用离心机招标技术参数（2023）

- 设备名称：医用离心机（配套剂卡孵育器为微柱凝胶免疫

检测技术血型血清学检测专用设备)

  - 应用于微柱凝胶免疫检测技术来进行血型检测、血型定

型、抗筛、交叉配血等血型血清学方面的检测

  - 国产

  - 数量：  套

  - 预算金额：  万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz

2.2、额定功率：<100W

2.3、电机最高转速：1500r/min

2.4、整机噪音：<70dB

2.5、容量：≥12张卡

2.6、计时时间：0-99min

★2.7、具有液晶显示屏，实时显示转速和时间

2.8、环境温度：5℃-40℃

2.9、环境湿度：≤80%

2.10、具有铝合金离心转子及挂放微柱凝胶卡的卡架，保证离心时微柱凝胶卡孔的轴线与离心方向夹角为零，确保离心后，微柱凝胶卡孔内凝胶界面呈水平状态，达到理想的阴、阳性结果

2.11、具有蓝色透明有机玻璃上盖,离心过程一目了然

2.12、液晶屏显示即时转速，采用倒计时法计时，运行结束停稳后盖锁自动打开，并伴有提示音

2.13、支持血小板实验：血小板配型，血小板血型定型，血小板抗体筛检、鉴定（血小板配血、血小板抗体筛检一步完成，同盐水血凝试验一样简单、准确）

2.14、支持红细胞实验：红细胞血型定型，抗体筛检、鉴定及交叉配血（交叉配血更具优点：不需洗涤，一步完成不完全抗体的检测——Coombs交叉配血）

▲2.15、配备功率＜80W容量≥24张卡的试剂卡孵育器，实现微柱凝胶免疫检测实验

2.15.1、孵育温度：37.0±1.5℃

2.15.2、环境温度：5℃-40℃

2.15.3、具有自动温控、液晶显示功能

2.15.4、具有自动计时、报警提示音功能

2.15.5、具有蓝色透明上盖,试验样件清晰可见

2.15.6、具有双腔、单控，每腔可分别孵育功能，实现一台机器同时完成两种不同实验需求

三、配置

3.1、配套剂卡孵育器                         1套

3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：整套设备（含所有零配件）自验收合格之日起3年。整机因故障停机累计时间:每年度＜24小时。终身维修，免收人工费，仅按照其配件合同协定价格收取配件的成本费。发生故障2小时内响应，6小时内售后人员必到达现场。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方使用、维修等相关人员进行培训，至购方满意为止

4.3、保证十年的零配件供应

★4.4、提供厂家的零配件、耗材价格表, 要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应