牙髓活力测试仪招标技术参数（2023）

一、设备名称：牙髓活力测试仪

1.1、适用于医院牙科临床治疗

1.2、国产

1.3、数量： 台

1.4、预算金额： 万元

二、技术参数

2.1、电源：9V干电池

2.2、脉冲频率：1.6Hz±0.2Hz

2.3、输出峰值电压：0V～300V

2.4、输出端开路或短路时，其性能不减弱

2.5、活力棒的长度：≥100mm±10mm；直径：≥3.5mm±0.1mm

2.6、具有手持式设计，重量：≤100g

2.7、具有反应速度调节功能

2.8、具有自动关机功能，节省电量

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、标书和购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求