技工打磨机招标技术参数（2023）

- 设备名称：技工打磨机

  - 适用于牙科技工室义齿制作加工

  - 国产

  - 数量：  台

  - 预算金额：  元

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±  50Hz

★2.2、无碳刷马达，扭矩强劲

2.3、转速：50000rpm/min

3.4、扭力：8.9Ncm

3.5、功率：120W

2.6、具有脚踏控制马达转速

2.7、具有数码管显示屏

2.8、具有正反转功能及切换按钮、延时切换功能

2.9、启动时间≤1.1s滑行停车

三、配置

3.1、手机柄（含马达）                        2支

3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.3、招标文件内及购销合同所含配置

四、售后服务

4.1. 质保期：自验收合格之日起三年（含所有配置）, 终身维修，不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2. 开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

★4.3. 必须提供生产厂家原始的零部件价格表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4.设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.5、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求