蒸汽清洗机招标技术参数（2023）

- 设备名称：蒸汽清洗机

1.1、适用于齿科技工室辅助义齿加工制作

1.2、国产

1.3、数量：  台

1.4、预算金额：  万元

二、技术参数

2.1、电压：交流 220 V±10％   50/60Hz

2.2、功率：≥2.5KW

2.2、蒸汽压力：4kg/cm2

2.4、容积：≥5L

2.5、温度：≥120℃

2.6、材质：优质304不锈钢

2.7、具有大功率加热系统,加热快,压力大

2.8、高温电磁阀、液位控制器、加热管等主要配件均为台湾或日本原装进口

2.9、可直接接自来水,自动进水

★2.10、多重过载自动保护装置,安全性高

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起五年（含零配件）。终身维修，不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应。保证该设备停产后，零配件供应5年以上