附件一：

长沙市口腔医院友谊路院南坪招标要求

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南坪基层 | 砂砾石水稳，水泥含量8% | 171 | 立方米 | 西头平整东头随路面， 含植草砖及种植土 |
| 硬化混凝土 | C30商品混凝土厚0.20m | 228 | 立方米 | 含伸缩缝 |
| 南坪排水沟 | 300*500复合沟盖板 | 138 | 米 | 包明沟300*200及暗沟160联塑PVC管的土建， 含集水井。 |
| 照明管路预留 | 32PVC管，混凝土基座 | 11 | 座 |  |
| 强电箱改造 | 600*700电箱配件 | 1 | 套 | 包入箱主电缆50米。 |
| 自来水改造 | 32PPR管 | 1 | 项 | 带50米主管，控制阀及龙头 |
| 地面原有井拆改建 |  | 5 | 个 | 包消防栓改管 |
| 路灯及布线 | 6米灯杆 | 11 | 坐 | 300WLED，含灯座及安装 |
| 绿化改造 | 植草井字砖上种草皮 | 1 | 项 | 不含基础植草井字砖及种植土 |
| 周边保护 | 防人员碰伤，用海棉体材质保护周边突出部分。 | 1 | 项 |  |

工期要求：30个日历天完工，具体以合同约定为准。