### 污水处理设备采购需求

为了坚持公开、公正、公平的原则，现对我院对污水处理消毒设备进行院内议价采购，其具体要求如下：

提供加盖红章的有效证件：营业执照、法人代表授权书、法人代表身份证影印件、被授权人身份证影印件。全国消毒产品网上备案，二氧化氯发生器检验报告、二氧化氯发生器企业标准。

议价要求

1、 通过增加室污水处理设备，使本院污水排放能够稳定达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）污水预处理标准。

2、参与单位通过对本院污水排放系统现场踏勘，掌握本院的污水处理系统的工艺流程，熟悉污水处理站的设备设施。

3、本项目不可拆分，按设备名称、数量报单价及总价（报价含安装、等各项费用）。

4、设备名称、数量及参数及原料要求

- 二氧化氯发生器贰套，二氧化氯每小时产氯量为400克。

- 液位控制器,机械三线式

- 污水提升泵.防堵塞.220V  0.75KW

- 原料为;亚氯酸钠,柠檬酸

5、污水处理系统（沉淀池，定量池、消毒池）共10立方米

五、服务承诺：中标人应在设备安装调试完成后，使实验室污水处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）污水预处理标准。并取得国家认定的第三方检测机构出具的合格检验报告。并负责报审环保备案。