# 长沙市口腔医院八方门诊部

# 监理招标要求

- 一、工程概况：

- 1、工程名称 ：长沙市口腔医院八方门诊部装修工程

- 2、工程地点 ：观沙岭路八方小区A栋铺面（龙柏湾八方金街）三楼

- 3、项目概况：本次招标装修地点位于观沙岭路八方小区A栋铺面（龙柏湾八方金街）三楼，该铺面建筑面积1434㎡，使用面积964㎡。（具体见附件）；本项目为口腔门诊部装修工程，设计风格需要与本院其他院区保持一致，装修预算采用限额设计的方式进行，装修预算标准约为1700元/㎡，设计需要根据该预算对材料单价进行限值选择，确保不超过该预算。本项目范围包括室内装修，给排水，强弱电（区域内需无线WIFI覆盖），医用纯水系统、正压系统、负压系统，污水处理系统、暖通，空调，消防、视频监控等；本项目所有给排水，牙椅气体管路均采用同层布置。要求设置总牙椅数10张，按要求设置2张牙椅作为门诊手术室，并配备放射、抽血化验、印模室、器械消毒供应室等辅助科室，同时设置导诊、候诊、收费室，清洁间、医疗废弃物暂存间、弱电机房、消防监控室等后勤辅助用房若干，本项目正压、负压及污水处理设备用房设置于地下车库，拟租赁物业车位建设（不少于4个车位），同时将建设污水池对医疗废水进行处理后排放。

- 4、工程期限：计划开工日期 2023年 7月   日 ，计划工期日2个月，总计约60日历天

- 二、监理委托工作范围及期限、质量要求：

- 1、监理服务期限：约 2个月（施工工期 2个月 ）

- 2、监理服务范围：施工准备阶段、施工阶段、工程保修期（缺陷责任期）提供全过程监理服务，包括：室内装修，给排水，强弱电（区域内需无线WIFI覆盖），医用纯水系统、正压系统、负压系统，污水处理系统、暖通，空调，消防、视频监控等监理服务。

- 3、工程质量要求：合格工程。

- 三、监理服务内容：

- 1、协助发包人，对设计图纸从结构、空间布局、造价等方面提出改进建议；

- 2、熟悉设计文件内容，检查设计文件(包括：设计说明、施工措施、技术要求、设计修改通知等是否符合原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定；

- 3、协助发包人组织对施工图纸的审查、组织施工图会审；

- 4、协助发包人核查设计文件材料和各项设计变更，提出意见与优化建议；

- 5、协助发包人落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作；

- 6、审核第三方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、施工工艺、临建工程设计以及使用的主要材料的质量、用量等；

- 7、督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施；

- 8、工程进度管理、施工质量控制、施工安全监督；

- 9、协助发包人组织召开工程调度协调会，做好监理授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要；

- 10、协助发包人进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告；

- 11、信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制工程项目总结报告；

- 12、参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作；

- 13、监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给发包人；

- 14、根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向发包人定期报送监理规划、监理实施细则、监理会议纪要、监理工程师通知单、监理工作联系单、质量缺陷及其处理意见和监理月报。

- 四、监理取费标准：

- 根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 第五条：

- 实行政府指导价的建设工程施工阶段监理收费，其基准价《建设工程监理与相关服务收费标准》计算， 造价500万及以按照3.3%取费，监理费不超过6.6万元。