计算机控制局部麻醉系统技术参数（2020）

- 设备名称：计算机控制局部麻醉系统

1.1、用于所有口腔传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、中神经及牙周膜韧带麻醉（牙周膜韧带麻醉要求有声音、视频提示—动态传感压力技术）

★1.2、产品必须是进口一线知名品牌，整机（含所有零部件）必须全部原装进口，并且是该产品系列的最新款

二、技术参数：

2.1、 具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力

2.2、具有自动排气功能

★2.3、 具有自动回吸功能

2.4、采用≥3种给药模式和速度

2.5、具有自动保护装置，当注射压力过大时，可自动停止注射

2.6、缓速时具备自动巡航功能，可实现自动给药

2.7、具有脚踏控制给药功能

三、配置

3.4、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.5、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、提供该设备齐全合法的进口手续之所有资料和中英文说明书

4.5、制造厂家在湖南长沙设有办事处和维修站，并有客服电话。

★4.6、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应