模拟颌架招标技术参数（2021）

一、设备名称：模拟颌架

适用于医院牙科医生在体外模拟错颌畸形患者口内的牙齿状况

二、技术参数

2.1、设备结构：颌架、蜡堤、树脂牙或钢牙三部分组成

★2.2、蜡型经过处理后可重复利用

2.3、操作方式：体外操作

★2.4、同一模型可以通过翻制得到多个完全相同的模型进行试验，通过重复试验降低非试验因素引起的误差

2.5、进行试验研究时误差小，由于其在体外操作，各项影响试验结果的指标如水浴温度、力值等，均有充足的时间进行测量，最大程度的减少了人为误差

三、配置

3.1、生产厂家标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应