防雾反光板招标技术参数（2021）

一、设备名称：防雾反光板

二、技术参数

2.1、手柄具有吹飞装置，大小可调节

2.2、手柄具有光源，大小可调节

2.3、具有反光板颌向大号：宽度6.1-7cm

2.4、具有反光板颌向小号：宽度4.6-5.5cm

2.5、具有反光板舌侧：宽度3.2-5.2cm

2.6、具有反光板颊侧：宽度3.5-4.0cm

三、配置

3.1、生产厂家标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应