光固化机2招标技术参数（2021）

一、设备名称：光固化机

二、技术参数

2.1、充电器：输入电压：AC220V±10％  50Hz

输出电压：DC＜10V  输出电流：≥1.25A

2.2、结构：无绳枪形式

2.3、光源： LED，使用寿命＞50000h

★2.4、具有自动测光装置，可随时检测光照度

2.5、铝合金设计光导管，输出端口外径≥7.5mm

2.6、光导棒前端具有柔性保护套，可360度旋转照射角度。

2.7、常规光照固化时间≤3s

★2.8、具有连续强光和渐进式两种固化模式，供医生依据不同填补材料自行设定光照模式。

2.9、超强蓝光LED光度超过2000mw/cm2, 3秒光照时间，可均匀固化4mm深度树脂，适合矫正专科和儿童牙科使用。

2.10、主机内置进口原装锂电池，电压DC＜7.5 V  容量≥1600mAh ，具有保护充电机制，无记忆，可连续充电。

2.11、电量不足时均有警示音

2.12、待机时间7天以上；自动待机、自动关机

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）。

4.2、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止。

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应。

4.4、必须提供厂家该设备的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求。