可移动紫外线灯招标技术参数（2023）

一、设备名称：可移动紫外线灯

1.1、国产

1.2、数量：1台

1.3、预算金额：500元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V  50/60Hz

2. 4、输入功率：180VA

1、灯管功率：≥30W×2

2、灯管数量：2支

5、紫外线波长：253.7nm

6、辐照强度107μw/ cm2 (指单支灯管）

8、带定时装置0-120分钟

★2.具有遥控功能

★2.可折叠，灯管可内藏，可调节角度：0～180°

2.具有高品质带锁万向轮，移动方便

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件内及购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：整套（含零配件）设备从验收合格之日起三年，终身维修。定期回访维护（质保期内每年至少两次），终身免费维修，过保质期后免收人工费，只收取配件的成本费

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4、提供该设备厂家正版（原始）零配件、耗材价目表；要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应