全自动寒天恒温仪招标技术参数（2021）

一、设备名称：寒天恒温仪

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±10％  50Hz

2.2、功 率≥80W

★2.3、恒温精度≥10h ±1℃

2.4、溶解温度: 98℃ ±1℃

2.5、保温温度: 62℃ ±1℃

★2.6、耐压及绝缘强度:能确保人身安全操作，绝缘电阻>50M欧姆，绝缘电压>1500伏

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.3、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.4、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.5、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求