技工打磨机招标技术参数（2021）

一、设备名称：技工打磨机

二、技术参数

2.1、电源：AC 220V±  50Hz

★2.2、无碳刷马达，扭矩强劲

2.3、转速：50000rpm/min

3.4、扭力：8.9Ncm

★3.5、功率：120W

2.6、具有脚踏控制马达转速

2.7、具有数码管显示屏

2.8、具有正反转功能及切换按钮、延时切换功能

2.9、启动时间≤1.1s滑行停车

三、配置

3.1、手机柄（含马达）                           2支

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1. 质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修三年（含所有配置）

4.2. 开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

★4.3. 必须提供生产厂家原始的零部件价格表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4. 若是进口产品，必须提供进口设备合法手续的完整资料和中英文说明书

4.5.设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止