牙模消毒柜招标技术参数（2021）

一、设备名称：消毒柜（牙模）

适用于医院口腔修复科对各种材质的牙齿模型进行消毒保洁

二、技术参数

2.1、电源：220V±10％   50/60Hz

2.2、功率≥20W

2.3、总容积≥140L

2.4、具有人性化设计，整体为上下双层结构，可拆分独立摆放使用（立式）

2.5、外壳采用优质冷轧钢板喷塑，箱体结构紧凑，外形豪华美观

★2.6、工作区材质采用优质304不锈钢，钢板厚度≥1.0mm

2.7、活动隔板层数，依购方确定，位置可调

2.8、采用优质密封材料，先进工艺，确保无泄漏

★2.9、控制系统：全自动控制，消毒时间可调，使用简单灵活

2.10、臭氧浓度> 60mg/m³

2.11、臭氧泄漏量< 0.16mg/m³

2.12、消毒方式：臭氧+紫外线，消毒迅速、彻底、全面、稳定

2.13、消毒时间≤1小时

2.14、噪音小，运行平稳，操作方便，坚固耐用，使用安全可靠、寿命长

三、配置

3.1、生产厂家原装配置（见装箱单）

3.2、招标文件及购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、制造厂家在项目所在地设有办事处和维修站，并有客服电话

★4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应