根管长度测量仪招标技术参数（第二标）

一、设备名称：根管长度测量仪(根尖定位仪)

1.1、适用于医院牙科临床治疗

1.2、国产

1.3、数量：17台

1.4、预算金额：10.2万

二、技术参数

2.1、电源适配器：输入电压AC220V±10﹪  输出电压DC＜5 V

★2.2、内置高档充电锂电池

2.3、具备＞3.8寸触摸显示屏，可360°调整显示角度

2.4、具有高测量精度，采用DSP数字信号处理测量技术

2.5、具有牙髓电活力测定功能

2.6、具有电量及充电提示

★2.7、具有触摸与按键两种操作方式，能适应不同的使用环境和医师操作习惯

2.8、具有声音提示功能：当根管锉针尖逐渐向根尖方向靠近时，显示屏就会显示根管锉针尖与根尖点的位置，并同时发出不同频率的声音提示

2.9、具备≥5个功能按键

2.10、具有自行校验和校正结果显示功能

2.11、具有单独校正器，可对定位仪及附属线材进行校正

三、配置

3.1、电源适配器                                 1个

3.2、测试线                                     1套

3.3、根管针支架                                 2根

3.4、口角挂钩                                   4个

3.5、校正器                                     1个

3.6、厂家原装标准配置（见装箱单）及标书和购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

★4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求